| IDENTIFICACIÓN |
| --- |
| Barrio: Robledo Miramar Dirección: Calle 92 Nº 83-43 Teléfono: 2578292 Comuna: 6 |
| Municipio: Medellín |
| Asignaturas del área: Media técnica (técnico laboral en electricidad) |
| Intensidad Horaria: Catorce horas semanales (siete horas con el grado decimo – siete horas sema con el grado once) |
| Grados: 10° a 11º |
| Responsables del Área: David Octavio García Zapata |
| PLAN DE GRADO |
| ASIGNATURA: MEDIA TÉCNICA (TÉCNICO LABORAL EN ELECTRICIDAD) | GRADO: DECIMO | INTENSIDAD HORARIA: SIETE HORAS SEMANALES |
| OBJETIVOS DEL GRADO: | Reconocer los materiales eléctricos y sus propiedades, asimilando los fenómenos físicos que se aplican y manifiestan en los componentes eléctricos diferenciando a la vez los distintos equipos y herramientas de medición. |
| ESTANDARES BASICOS: Reconozco los fundamentos de electricidad, simbología, planos eléctricos, materiales, accesorios, herramientas, instrumentos eléctricos, normas y especificaciones técnicas. Intercambio conocimientos y experiencias que tengo en mi vida cotidiana, como materiales eléctricos, herramientas y conexiones eléctricas Manejo equipos, herramientas e instrumentos de medición de acuerdo a manuales de uso y especificaciones técnicas. | COMPETENCIAS: Conocimiento de los fundamentos de la electricidad. Manejo de equipos de medición y diferentes tipos de herramientas. |
| PERIODO | PREGUNTA PROBLEMATIZADORA | CONTENIDOS BASICOS | INDICADORES DE DESEMPEÑO |
| 1 | ¿Cómo se fundamenta el conocimiento básico de la electricidad en la vida cotidiana? ¿Cómo identificar la estructura de la materia y cómo influye en la aplicación de la electricidad en los grandes avances tecnológicos? | ELECTRICIDAD BÁSICA Fundamentos de la electricidad. Introducción. Concepto de electricidad. Estructura de la materia. Corriente. Tipos de corriente. Electromagnetismo. Tensión y voltaje. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. | Conoce y analiza conceptos básicos de electricidad. Practican la honestidad y responsabilidad en diversos trabajos. Asume con compromiso y responsabilidad su proceso formativo. |
| 2 | ¿De qué manera se puede identificar los voltajes en las instalaciones eléctricas y cómo hacer su cálculo? ¿Cómo se pueden realizar instalaciones sencillas e identificar las partes de un circuito eléctrico? ¿Por qué es útil la práctica de abrir y cerrar los circuitos y describir o comentar lo que ocurre? | CIRCUITOS ELÉCTRICOS BÁSICOS Introducción. Consumo de energía (Ley de Ohm Y Ley de Watt). Elementos del circuito eléctrico. Circuitos eléctricos: en serie, en paralelo y otros. Aplicaciones prácticas. Circuitos para iluminación. Circuito abierto. Circuito cerrado. Circuito serie. Circuito en paralelo. Circuito en mixto. | Conoce y analiza las leyes de electricidad. Establece las diferencias en los procedimientos para cada tipo de circuito. Diferencia los diferentes circuitos eléctricos básicos. identifica diversos tipos de circuitos. |
| 3 | ¿Cómo ejecutar trabajos individuales y grupales de instalación de terminales eléctricas, empleando normas técnicas y de seguridad? ¿Cómo se podrían hacer de prácticas demostrativas empleando materiales conductores, aislantes, equipos y herramientas con responsabilidad? | Materiales conductores y aislantes Materiales conductores. Materiales aislantes. Conductores para instalaciones interiores. Materiales conductores en hilo y cables para instalaciones interiores. Materiales aislantes empleados en los conductores para instalaciones interiores. Equipos y herramientas eléctricas Equipos de medición: digitales y análogas. Tipos de herramientas: eléctricas, manuales y otros. Empalmes, conexiones y derivaciones Tipos de empalmes. Técnicas de empalme. Derivaciones y conexiones. | Conoce los procedimientos de empalmes y conexiones. Utiliza con precisión materiales, equipos y herramientas en condiciones de seguridad. Manipulan con responsabilidad y compromiso equipos y materiales. |

| PLAN DE GRADO |
| --- |
| ASIGNATURA: MEDIA TÉCNICA (TÉCNICO LABORAL EN ELECTRICIDAD) | GRADO: ONCE | INTENSIDAD HORARIA: SIETE HORAS SEMANALES |
| OBJETIVOS DEL GRADO: | Ejecutar y elaborar instalaciones de proyectos eléctricos aplicando la teoría y las propiedades aprendidas, desarrollando habilidades en revisión, reparación y mantenimientos en electricidad residencial. |
| ESTANDARES BASICOS: Instalo circuitos eléctricos en viviendas familiares de acuerdo a planos eléctricos, respetando normas de salud y seguridad ocupacional. Verifico el funcionamiento de circuitos eléctricos en viviendas familiares de acuerdo a las especificaciones técnicas, diagramas de instalación. | COMPETENCIAS: Diseño de instalaciones eléctricas. Ejecutar mantenimiento correctivos y preventivos en instalaciones eléctricas |
| PERIODO | PREGUNTA PROBLEMATIZADORA | CONTENIDOS BASICOS | INDICADORES DE DESEMPEÑO |
| 1 | ¿Por qué de se debe elaborar el plano de instalación eléctrica, considerando el tipo de instalación, las acometidas, la ubicación de los medidores y demás especificaciones técnicas? ¿Por qué es importante la práctica de la aplicación de los diversos tipos diseños, acometidas y circuitos, aplicando procedimientos y materiales pertinentes. | Instalación Eléctrica Simbología eléctrica y electrónica Tipos de acometidas Diseño de circuitos eléctricos. Diseño de planos de instalación eléctrica residenciales. Tableros de distribución: termo magnéticos, interruptor, diferencial y otros. Esquemas de circuitos de instalación eléctrica residenciales Localización de redes Ubicación e instalación de medidores Tableros de regulación y medición Selección de materiales y herramientas Ubicación de puntos y derivaciones, tomas corrientes, lámparas, etc. | Reconoce e identifica la simbología eléctrica. Describe las características de un plano eléctrico. Efectúa instalaciones interpretando un plano eléctrico. Realiza planos eléctricos, aplicando normas de dibujo técnico. Diseña circuitos eléctricos con propiedad y pertinencia. Diferencia los tipos de instalaciones. |
| 2 | ¿Cómo se pueden describir los elementos terminales y su respectiva instalación eléctrica residencial? ¿Cómo solucionar los problemas eléctricos especiales ubicados en sectores residenciales? | Circuitos Eléctricos Especiales Telefonía. Intercomunicadores. Centrales telefónicas. Accesorios de instalación. Normas de instalación. Amplificadores. Terminales. Spliter. Cable UTP y COAXIAL. | Diferencia las características técnicas de los diferentes tipos de circuitos especiales. Conoce los procedimientos y materiales de instalación de telefonía, redes, y conexiones de tv. Ejecuta conexiones de circuitos eléctricos especiales con interés y responsabilidad. Realiza trabajos de instalación de circuitos eléctricos con calidad y precisión. |
| 3 | ¿Cómo efectuar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo en un sistema eléctrico, y qué instrumentos y equipos son los necesarios? | Tipos de mantenimientos de circuitos eléctricos. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Fallas comunes. Localización de fallas de circuitos eléctricos. Uso de instrumentos de identificación de fallas. Reparación y sustitución de accesorios eléctricos. Ubicación de puntos. Revisión de la caja principal. Revisión de continuidad del conductor. Revisión de los elementos eléctricos. | Identifica aspectos que pueden generar un riesgo. Demuestra actitudes responsables en el mantenimiento de circuitos básicos. Identifica fallas en diferentes circuitos eléctricos básicos Realiza reparación y mantenimiento de circuitos eléctricos. |